## Sheet1
|  | 手動機型 |  |  | 自動機型 |  |  | 電腦連線機型
| VERSION | 1.xx | 2.xx | 3.xx | 4.xx | 5.xx | 6.xx | 4.xx-PC | 5.xx-PC | 6.xx-PC
NO | TEST ITEM
1 | LOAD TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | bar: 手動機型 1.xx to 自動機型 6.xx
2 | ADJ V TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | bar: 手動機型 1.xx to 自動機型 6.xx
3 | O.L.P. TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | bar: 手動機型 1.xx to 自動機型 6.xx
4 | SHORT TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | bar: 手動機型 1.xx to 自動機型 6.xx
5 | AC ON TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | bar: 手動機型 1.xx to 自動機型 6.xx
6 | AC OFF TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | bar: 手動機型 1.xx to 自動機型 6.xx
7 | PS ON TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | bar: 手動機型 1.xx to 自動機型 6.xx
8 | PS OFF TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | bar: 手動機型 1.xx to 自動機型 6.xx
9 | SETUP TIME TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | bar: 手動機型 1.xx to 自動機型 6.xx
10 | HOLD UP TIME TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | bar: 手動機型 1.xx to 自動機型 6.xx
11 | P.G. TIME TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | bar: 手動機型 1.xx to 自動機型 6.xx
12 | P.F. TIME TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | bar: 手動機型 1.xx to 自動機型 6.xx
13 | ON RING TIMES TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | bar: 手動機型 1.xx to 自動機型 6.xx
14 | OFF RING TIMES TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | bar: 手動機型 1.xx to 自動機型 6.xx
15 | RIPPLE TEST (OPTION TDS-1002) | [6 empty] | ○ | ○ | ○
16 | O.C.P. TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○
17 | AC ON/OFF TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○
18 | PS ON/OFF TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○
19 | LOAD HI-LO TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○
20 | LOAD&CROSS REGULATION TEST | [6 empty] | ○ | ○ | ○
21 | I/P REGULATION TEST (OPTION AC SOURCE) | [6 empty] | ○ | ○ | ○
22 | INPUT WATT TEST (OPTION CP-310 ) | [6 empty] | ○ | ○ | ○
23 | INPUT PFC TEST (OPTION CP-310) | [6 empty] | ○ | ○ | ○
備註: | 1. 手動機型所測試的結果需要人為的判斷,適合用於研發及維修用.
2. 自動機型是以手動機型原本的功能,透過測試項目的設定編輯,由機器自動判斷測試結果,適合生產線上做自動檢測用.
3.電腦連線機型如搭配電腦軟件FA-828PC做連線測試時,可測的項目更多(增加第15~23項),且有測試報表支援.適合線上測試及工程研發用.